Sistemi integrati di gestione dei dati delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria:
        Il Progetto OpenAirVallée
SW Open Source conforme alle norme europea e nazionale
Rimini 7 novembre 2018
Marco Pignet Arpa Valle d Aosta

---
Stazioni fisse
Stazioni mobili
   Laboratorio
Strumenti- tarature
Marco Pignet – Arpa Valle d’Aosta

---
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ARPA VDA

---
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria ARPA VDA

---
Struttura del software gestionale per temi

---
Raccolta in hompage dei box di maggior interesse

---
Box impostazioni Homepage

---
Lista (data produz. Scadenza, miscela bolla ecc.)
Stanziamento ( dov’è posizionata in quale stazione)
Lista (elenco stazioni attive)
Stanziamento ( elenco campagne per sito più lab.mob.)
Lista (elenco e tipologia degli strumenti in rete, importante la tracciabilità dello strumento)
Stanziamento ( ubicazione)
Lista ( elenco dell’hardware delle stazioni, rack, alimentatori, monitor, pompe, ecc..)
Stanziamento ( ubicazione)

---
Box stanziamento

---
Report sopralluoghi ARPA, o ditta di manutenzione, contenenti documentazione, anche fotografica.
Gestione delle operazioni di taratura ( zero, span, ubicazione stazione, operatore, valori letti, ecc..
Operazioni di manutenzione, frequenza prevista dal contratto, tipologia, campo note particolari, ecc..
Resoconto di riunioni inerenti la RMQA
N.B. tutte le operazioni inserite si possono consultare mediante ricerca rapida per data, ora, o periodo.

---
Box manutenzioni

---
Box manutenzioni

---
Box tarature

---
Verbali o richieste di intervento ARPA/ARPA; ARPA/Ditta; Ditta/ARPA

---
Dati per stazione, tutti gli inquinanti nell’intervallo di tempo stabiliti dall’ utilizzatore (validabili mediante utilizzo di codici personalizzabili)
Dati in forma grafica o tabella numerica con media max o min
Visualizzazione allarme porta aperta stazione
Dati scaricabili in formato CSV o Grafico
Visualizzazione dati in Mg/m3 o ppb
Acquisizione/visualizzazione diagnostici strumenti
Carte di controllo
La struttura è completamente personalizzabile
Impostazioni SW

---
App di stazione

---
Grafici delle misure

---
Carte di controllo degli strumenti

---
Info generali: coordinate, mappe, documenti cabina quali impianti elettrici, collaudi, abitabilità, manutenzioni, ecc..
Porta aperta, mancanza rete elettrica
Ritardi nell’invio dati dalle stazioni verso il server
Superamento del valore limite orario/giornaliero in un dato intervallo di tempo
Possibilità di visualizzazione di dati istantanei

---
Box dati anomali

---
Non utilizzato al momento
Manuali strumenti, certificati taratura strumenti, verifiche di linearità, GPT, DPI, ecc..

---
Inserimento dati delle determinazioni analitiche:
Ipa, metalli, gravimetriche, EC/OC, ioni/cationi ecc..
Inserimento e consultazione di un singolo campione o di un gruppo di campioni mediante file
Gestione dei bianchi di campo e di laboratorio
Grafici andamenti delle carte di controllo del laboratorio

---
Gestione campioni di laboratorio

---
Gestione campioni di laboratorio

---
Hardware di supporto alla struttura informatica