## Salmonicole_ciprinicole_2024
Nome Corpo idrico | Codice Corpo idrico | Codice Sito | Nome Sito | Comune | Data | codicecampione | Ammoniaca non ionizzata | Ammoniaca totale | Nitriti | Nitriti | pH | BOD5 | Ossigeno disciolto | Solidi sospesi totali | Solidi sospesi totali MEDIA | Temperatura dell'acqua | Rame | Zinco | Fosforo totale | Fosforo totale | Idrocarburi totali | Tensioattivi anionici | Composti Fenolici | As | Cd | Cr | Hg | Ni | Pb | Cloruri (necessari per definire il limite impeartivo dei nitriti) | Durezza (necessaria per definire il limite imperativo di alcuni metalli)
[7 empty] | mg/L | mg/L NH4 | µg/L | mg/L | unità di pH | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | °C | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | mg/L CaCO3
Torrent d'Arpy | 0552va | ARP020 | Foce | Morgex | 2024-01-15 | C202400090 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.09 | 0.9 | 11.79 | <1.0 | 2.1 | 3.5 | <7.3 | <4.3 | 10 | 0.01 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 2.5 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 6.77 | 106
Torrent d'Arpy | 0552va | ARP020 | Foce | Morgex | 2024-04-02 | C202401712 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.23 | 1.21 | 11.46 | 3.7 |  | 3.5 | <7.3 | <4.3 | 6.2 | 0.0062 | <24.0 | 0.055 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 11.7 | 116
Torrent d'Arpy | 0552va | ARP020 | Foce | Morgex | 2024-07-23 | C202404204 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 7.76 | 0.56 | 9.59 | 1.3 |  | 13 | <7.3 | 5.5 | 4.4 | 0.0044 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 3.1 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 0.78 | 47.4
Torrent d'Arpy | 0552va | ARP020 | Foce | Morgex | 2024-12-05 | C202407122 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.11 | 1.01 | 11.22 | 2.9 |  | 2 | <7.3 | <4.3 | 6.2 | 0.0062 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 2.2 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.48 | 106
Torrent Ayasse | 0054va | AYS045 | Valle depuratore | Champorcher | 2024-01-16 | C202400132 | 0.01 | 0.15 | 5.3 | 0.0053 | 8.07 | 1.33 | 11.91 | <1.0 | 0.85 | 2 | <7.3 | <4.3 | 23 | 0.023 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 5.8 | <2.1 | 1.44 | 99
Torrent Ayasse | 0054va | AYS045 | Valle depuratore | Champorcher | 2024-04-10 | C202401873 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.21 | 0.39 | 10.95 | 1.1 |  | 3.5 | <7.3 | <4.3 | 8.1 | 0.0081 | 123 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 11.2 | <2.1 | 2.56 | 85
Torrent Ayasse | 0054va | AYS045 | Valle depuratore | Champorcher | 2024-07-17 | C202403967 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.06 | 0.5 | 9.28 | <1.0 |  | 10.5 | <7.3 | <4.3 | 3.9 | 0.0039 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 3.8 | <2.1 | <0.5 | 76
Torrent Ayasse | 0054va | AYS045 | Valle depuratore | Champorcher | 2024-10-24 | C202406336 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.16 | 0.3 | 10.3 | 1.3 |  | 7 | <7.3 | <4.3 | 15 | 0.015 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 6.8 | <2.1 | <0.5 | 91
Torrent Buthier d'Ollomont | 0760043wva | BTL040 | Foce | Valpelline | 2024-02-26 | C202401004 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.37 | 1.49 | 11.01 | 1.8 | 33.8 | 2.5 | <7.3 | <4.3 | 4.3 | 0.0043 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 2.54 | 153
Torrent Buthier d'Ollomont | 0760043wva | BTL040 | Foce | Valpelline | 2024-06-13 | C202403412 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.18 | 0.55 | 10.13 | 128.2 |  | 6 | <7.3 | <4.3 | 172 | 0.172 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 0.93 | 126
Torrent Buthier d'Ollomont | 0760043wva | BTL040 | Foce | Valpelline | 2024-09-24 | C202405434 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.3 | 0.7 | 10.4 | <1.0 |  | 7 | <7.3 | <4.3 | 6.5 | 0.0065 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.71 | 146
Torrent Buthier d'Ollomont | 0760043wva | BTL040 | Foce | Valpelline | 2024-12-04 | C202407109 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.34 | 1.64 | 12.01 | 4.7 |  | 2 | <7.3 | <4.3 | 6.3 | 0.0063 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.56 | 149
Doire de La Thuile | 0562va | DLT020 | Petite Golette | La Thuile | 2024-01-15 | C202400089 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.12 | 0.15 | 11.22 | <1.0 | 10.95 | 2 | <7.3 | <4.3 | 4.7 | 0.0047 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.41 | 337
Doire de La Thuile | 0562va | DLT020 | Petite Golette | La Thuile | 2024-05-29 | C202403132 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.14 | 0.56 | 10.09 | 42.3 |  | 5 | <7.3 | <4.3 | 14.6 | 0.0146 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 0.7 | 135
Doire de La Thuile | 0562va | DLT020 | Petite Golette | La Thuile | 2024-09-12 | C202405095 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.25 | 0.3 | 10 | <1.0 |  | 6 | <7.3 | <4.3 | 6.4 | 0.0064 | <24.0 | 0.062 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.48 | 266
Doire de La Thuile | 0562va | DLT020 | Petite Golette | La Thuile | 2024-11-07 | C202406655 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.14 | 1.2 | 11.6 | <1.0 |  | 4 | <7.3 | <4.3 | 8.6 | 0.0086 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 2.8 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.98 | 310
Dora Baltea | 012wva | DBL110 | Villefranche | Quart | 2024-02-19 | C202400723 | <0.01 | <0.1 | 13.8 | 0.0138 | 8.12 | 2.3 | 12.29 | <1.0 | 16.6 | 7 | <7.3 | <4.3 | 74 | 0.074 | <24.0 | 0.068 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 13.7 | 205
Dora Baltea | 012wva | DBL110 | Villefranche | Quart | 2024-04-04 | C202401784 | <0.01 | <0.1 | 19 | 0.019 | 8.21 | 1.01 | 10.81 | 3.9 |  | 9 | <7.3 | <4.3 | 79 | 0.079 | <24.0 | 0.062 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 17.7 | 203
Dora Baltea | 012wva | DBL110 | Villefranche | Quart | 2024-05-08 | C202402571 | <0.01 | <0.1 | 5.3 | 0.0053 | 8.15 | 1.3 | 10.17 | 12 |  | 11 | <7.3 | <4.3 | 57 | 0.057 | <24.0 | 0.275 | n.d. | 2.28 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 8.3 | 146
Dora Baltea | 012wva | DBL110 | Villefranche | Quart | 2024-08-06 | C202404385 | <0.01 | <0.1 | 7.2 | 0.0072 | 7.95 | 0.43 | 9.57 | 63.2 |  | 11.5 | <7.3 | <4.3 | 41.5 | 0.0415 | <24.0 | 0.058 | n.d. | 2.2 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 2.83 | 95
Dora Baltea | 012wva | DBL110 | Villefranche | Quart | 2024-11-18 | C202406916 | <0.01 | <0.1 | 7.2 | 0.0072 | 8.09 | 9.7 | 10.31 | 3.4 |  | 4 | <7.3 | <4.3 | 62 | 0.062 | <24.0 | 0.062 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 10.3 | 203
Doire de Val Ferret | 0570082va | DFR030 | Foce | Courmayeur | 2024-03-11 | C202401306 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.42 | 1.61 | 12.43 | 1 | 24.4 | 4 | <7.3 | 6.1 | 4.9 | 0.0049 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.12 | 122
Doire de Val Ferret | 0570082va | DFR030 | Foce | Courmayeur | 2024-06-11 | C202403380 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.06 | 0.59 | 10.57 | 79.1 |  | 6 | <7.3 | <4.3 | 47.8 | 0.0478 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 89
Doire de Val Ferret | 0570082va | DFR030 | Foce | Courmayeur | 2024-08-13 | C202404641 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 7.93 | <0.07 | 9.3 | 13.6 |  | 9.5 | <7.3 | <4.3 | 42.9 | 0.0429 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 51.2
Doire de Val Ferret | 0570082va | DFR030 | Foce | Courmayeur | 2024-10-22 | C202406269 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.13 | 0.1 | 10.5 | 3.9 |  | 7 | <7.3 | <4.3 | 8.7 | 0.0087 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 108
Doire de Valgrisenche | 0454wva | DVG050 | Chamençon | Arvier | 2024-04-23 | C202402351 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.42 | 0.07 | 10.16 | <1.0 | 3.925 | 3.5 | <7.3 | <4.3 | 5.6 | 0.0056 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.11 | 93
Doire de Valgrisenche | 0454wva | DVG050 | Chamençon | Arvier | 2024-06-18 | C202403438 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 7.79 | 0.14 | 9.74 | 4.5 |  | 6.5 | <7.3 | <4.3 | 8.8 | 0.0088 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 0.53 | 57
Doire de Valgrisenche | 0454wva | DVG050 | Chamençon | Arvier | 2024-08-26 | C202404869 | <0.01 | <0.1 | 9.5 | 0.0095 | 8.02 | <0.07 | 9.4 | 5.7 |  | 11 | <7.3 | <4.3 | 19 | 0.019 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1 | 74
Doire de Valgrisenche | 0454wva | DVG050 | Chamençon | Arvier | 2024-10-23 | C202406317 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.11 | 1.6 | 11.4 | 5 |  | 6 | <7.3 | 4.9 | 37.5 | 0.0375 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.23 | 85
Doire de Valgrisenche | 0456wva | DVG070 | Foce | Arvier | 2024-04-23 | C202402352 | 0.02 | 0.12 | 9.5 | 0.0095 | 8.44 | 0.91 | 10.25 | 1 | 4.2 | 4.5 | 7.4 | <4.3 | 22.3 | 0.0223 | <24.0 | 0.093 | n.d. | 2.86 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 6.69 | 115
Doire de Valgrisenche | 0456wva | DVG070 | Foce | Arvier | 2024-06-18 | C202403439 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 7.82 | 0.6 | 10.51 | 7.8 |  | 8.7 | <7.3 | <4.3 | 7.8 | 0.0078 | 37.6 | 2.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 0.73 | 64
Doire de Valgrisenche | 0456wva | DVG070 | Foce | Arvier | 2024-08-26 | C202404870 | <0.01 | <0.1 | 19 | 0.019 | 8.03 | <0.07 | 8.9 | 3.2 |  | 11 | <7.3 | <4.3 | 11 | 0.011 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.31 | 79
Doire de Valgrisenche | 0456wva | DVG070 | Foce | Arvier | 2024-10-23 | C202406318 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.12 | 0.3 | 10.6 | 4.8 |  | 8 | <7.3 | 11 | 75 | 0.075 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 1.8 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.54 | 89
Torrent Grand Eyvia | 0434wva | GEV050 | Laval | Cogne | 2024-02-01 | C202400335 | <0.01 | <0.1 | 5.6 | 0.0056 | 8.35 | 1.86 | 11.71 | 1 | 25.175 | 2 | <7.3 | <4.3 | 16.5 | 0.0165 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 3.1 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 2.93 | 163
Torrent Grand Eyvia | 0434wva | GEV050 | Laval | Cogne | 2024-05-22 | C202402921 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.05 | 0.69 | 10.43 | 2.2 |  | 5.5 | <7.3 | <4.3 | 6.2 | 0.0062 | 92 | <0.05 | n.d. | 2.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.34 | 73
Torrent Grand Eyvia | 0434wva | GEV050 | Laval | Cogne | 2024-09-11 | C202405071 | <0.01 | <0.1 | 6.2 | 0.0062 | 8.12 | 0.6 | 9.9 | 96.3 |  | 7.5 | <7.3 | <4.3 | 125 | 0.125 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1 | 95
Torrent Grand Eyvia | 0434wva | GEV050 | Laval | Cogne | 2024-12-02 | C202407073 | <0.01 | <0.1 | 7.6 | 0.0076 | 8.28 | 0.73 | 11.19 | 1.2 |  | 3 | <7.3 | <4.3 | 5.5 | 0.0055 | 61 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.7 | 141
Torrent Evançon | 0945va | EVN070 | Foce | Verres | 2024-01-23 | C202400225 | 0.02 | 0.29 | 91.3 | 0.0913 | 8.07 | 2.08 | 12.79 | 2.5 | 20.775 | 3 | <7.3 | <4.3 | 52.8 | 0.0528 | <24.0 | 0.08 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 6.27 | 134
Torrent Evançon | 0945va | EVN070 | Foce | Verres | 2024-04-22 | C202402264 | <0.01 | <0.1 | 16.7 | 0.0167 | 8.26 | 1.24 | 10.94 | 1.5 |  | 4 | <7.3 | <4.3 | 14.5 | 0.0145 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 9.3 | <2.1 | 4.09 | 100
Torrent Evançon | 0945va | EVN070 | Foce | Verres | 2024-07-03 | C202403758 | <0.01 | <0.1 | 11.2 | 0.0112 | 8.11 | 0.24 | 9.77 | 62.8 |  | 10 | <7.3 | <4.3 | 49.9 | 0.0499 | <24.0 | 0.076 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 1.6 | 73
Torrent Evançon | 0945va | EVN070 | Foce | Verres | 2024-11-26 | C202407028 | <0.01 | <0.1 | 11.5 | 0.0115 | 8.13 | 1.8 | 12.3 | 16.3 |  | 2 | <7.3 | <4.3 | 16.1 | 0.0161 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 10.4 | <2.1 | 5.68 | 122
Torrent Marmore | 0856wva | MRM070 | Ponte Filey | Antey-St-André | 2024-02-21 | C202400808 | <0.01 | <0.1 | 42.7 | 0.0427 | 8.09 | 2.85 | 11.72 | 9.6 | 5.975 | 4 | <7.3 | 4.4 | 130 | 0.13 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 2.8 | <2.1 | 8 | 96
Torrent Marmore | 0856wva | MRM070 | Ponte Filey | Antey-St-André | 2024-05-21 | C202402895 | <0.01 | <0.1 | 15.4 | 0.0154 | 8.26 | 1.15 | 10.17 | 3 |  | 8.5 | <7.3 | <4.3 | 25 | 0.025 | <24.0 | 0.146 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 3.3 | <2.1 | 4.44 | 121
Torrent Marmore | 0856wva | MRM070 | Ponte Filey | Antey-St-André | 2024-08-01 | C202404317 | <0.01 | <0.1 | 18.7 | 0.0187 | 8.22 | 0.88 | 9.36 | 10.3 |  | 11.5 | <7.3 | <4.3 | 22.6 | 0.0226 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.28 | 127
Torrent Marmore | 0856wva | MRM070 | Ponte Filey | Antey-St-André | 2024-10-21 | C202406242 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.15 | <0.07 | 10.1 | 1 |  | 8 | <7.3 | 17.6 | 14.1 | 0.0141 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 2.57 | 95
Torrent Marmore | 0856wva | MRM075 | Liesse | Antey-St-André | 2024-02-21 | C202400809 | <0.01 | <0.1 | 29.6 | 0.0296 | 8.16 | 1.91 | 11.7 | 1.2 | 4.675 | 4.5 | <7.3 | 4.8 | 116 | 0.116 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 3.2 | <1.0 | 1.6 | <0.02 | 2.9 | <2.1 | 9.8 | 117
Torrent Marmore | 0856wva | MRM075 | Liesse | Antey-St-André | 2024-05-21 | C202402896 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.28 | 0.85 | 9.66 | 3.4 |  | 9 | <7.3 | <4.3 | 26.4 | 0.0264 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 4 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 3.4 | <2.1 | 5.35 | 126
Torrent Marmore | 0856wva | MRM075 | Liesse | Antey-St-André | 2024-08-01 | C202404318 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.26 | 0.54 | 9.04 | 11.6 |  | 12.5 | <7.3 | <4.3 | 24.2 | 0.0242 | <24.0 | 0.062 | n.d. | 2.5 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.95 | 128
Torrent Marmore | 0856wva | MRM075 | Liesse | Antey-St-André | 2024-10-21 | C202406243 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.26 | <0.07 | 10 | 2.5 |  | 8.5 | <7.3 | 6.2 | 16.4 | 0.0164 | <24.0 | 0.061 | n.d. | 2.7 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 3.49 | 107
Torrent de Petit Monde | 0850022va | PMN030 | Foce | Antey-St-André | 2024-02-21 | C202400811 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.16 | 0.58 | 12.02 | <1.0 | 10.45 | 2 | <7.3 | <4.3 | 3.7 | 0.0037 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 2.6 | <2.1 | 2.47 | 136
Torrent de Petit Monde | 0850022va | PMN030 | Foce | Antey-St-André | 2024-05-21 | C202402898 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.27 | 0.44 | 9.71 | 2.9 |  | 7.5 | <7.3 | <4.3 | 4.2 | 0.0042 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 32.7
Torrent de Petit Monde | 0850022va | PMN030 | Foce | Antey-St-André | 2024-08-01 | C202404319 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.37 | 0.09 | 8.11 | 2.2 |  | 14 | <7.3 | <4.3 | 4.1 | 0.0041 | <24.0 | <0.05 | n.d. | 1.9 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 102
Torrent de Petit Monde | 0850022va | PMN030 | Foce | Antey-St-André | 2024-11-19 | C202406973 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.14 | 1.5 | 11 | 36.2 |  | 4 | <7.3 | <4.3 | 59 | 0.059 | <24.0 | <0.05 | n.d. | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | <0.5 | 87
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-02-15 | C202400661 | <0.01 | <0.1 | 5.6 | 0.0056 | 8.05 | 3.69 | 9.28 | 2.4 | 3.9444 | 5.5 | <7.3 | <4.3 | 30.1 | 0.0301 | n.d. | 0.119 | <0.05 | 2.5 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 24.4 | 201
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-03-14 | C202401373 | <0.01 | <0.1 | 14.1 | 0.0141 | 8.11 | 2.48 | 9.15 | 4.6 |  | 9 | <7.3 | <4.3 | 18 | 0.018 | <24.0 | 0.155 | <0.05 | 2.7 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 23.5 | 191
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-04-15 | C202402107 | <0.01 | <0.1 | 28.9 | 0.0289 | 8.19 | 3.72 | 11.25 | 2 |  | 18.5 | <7.3 | <4.3 | 20.3 | 0.0203 | n.d. | 0.233 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 23.7 | 155
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-05-28 | C202403086 | <0.01 | <0.1 | 54.8 | 0.0548 | 8.05 | 1.65 | 9.41 | 3.2 |  | 19.5 | <7.3 | <4.3 | 13.9 | 0.0139 | n.d. | <0.05 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 23.5 | 112
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-06-26 | C202403578 | <0.01 | <0.1 | 37.8 | 0.0378 | 7.9 | 3.19 | 10.12 | 4.4 |  | 17 | <7.3 | <4.3 | 65 | 0.065 | <24.0 | <0.05 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 7.11 | 110
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-07-30 | C202404260 | 0.01 | 0.12 | 226 | 0.226 | 7.98 | 1.35 | 7.19 | 7 |  | 25 | <7.3 | 12.1 | 17.8 | 0.0178 | n.d. | 0.166 | <0.05 | 6.5 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 2.7 | <2.1 | 38.6 | 267
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-08-22 | C202404752 | <0.01 | <0.1 | 87.4 | 0.0874 | 8.01 | 1.4 | 8.7 | 4.9 |  | 21.5 | <7.3 | <4.3 | 30.4 | 0.0304 | n.d. | 0.128 | <0.05 | 9 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 39.6 | 240
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-09-25 | C202405529 | <0.01 | 0.13 | 53.5 | 0.0535 | 7.66 | 1.1 | 5.9 | 5.8 |  | 14.5 | <7.3 | <4.3 | 24.4 | 0.0244 | <24.0 | 0.191 | <0.05 | 5.3 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 21.4 | 184
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-10-16 | C202406073 | <0.01 | 0.13 | 25 | 0.025 | 7.77 | <0.07 | 7.2 | 1.2 |  | 13.5 | <7.3 | <4.3 | 19.3 | 0.0193 | n.d. | 0.182 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 16.5 | 153
Lago di Lillaz (1) | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-11 | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |  | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$
Lago di Lillaz (1) | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-12 | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |  | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-02-15 | C202400662 | <0.01 | 0.11 | 4.3 | 0.0076 | 7.9 | 3.71 | 9.39 | 2 | 2.8778 | 5 | <7.3 | <4.3 | 22 | 0.022 | n.d. | 0.125 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 25.4 | 207
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-03-14 | C202401374 | <0.01 | <0.1 | 13.8 | 0.0154 | 8.19 | 2.61 | 9.54 | 2 |  | 9.5 | <7.3 | <4.3 | 18.9 | 0.0189 | <24.0 | 0.161 | <0.05 | 3.2 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 23.7 | 191
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-04-15 | C202402108 | <0.01 | <0.1 | 25.9 | 0.0276 | 8.3 | 2.34 | 10.92 | 2.2 |  | 18 | <7.3 | <4.3 | 19.5 | 0.0195 | n.d. | 0.264 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 23.8 | 157
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-05-28 | C202403087 | <0.01 | <0.1 | 52.5 | 0.0696 | 7.68 | 2.46 | 6.91 | 1.4 |  | 17.5 | <7.3 | <4.3 | 36.5 | 0.0365 | n.d. | 0.074 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 26.7 | 129
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-06-26 | C202403579 | <0.01 | <0.1 | 37.4 | 0.0411 | 8.21 | 1.95 | 12 | 1.6 |  | 18.5 | <7.3 | <4.3 | 34.6 | 0.0346 | <24.0 | <0.05 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 6.95 | 106
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-07-30 | C202404261 | 0.01 | 0.12 | 230 | 0.227 | 7.96 | 1.03 | 7.48 | 4.3 |  | 25 | <7.3 | <4.3 | 33.3 | 0.0333 | n.d. | 0.206 | <0.05 | 6.1 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 2.5 | <2.1 | 39.1 | 270
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-08-22 | C202404753 | <0.01 | <0.1 | 93.3 | 0.0818 | 7.93 | 1.1 | 7.5 | 4.2 |  | 21.5 | <7.3 | <4.3 | 17.5 | 0.0175 | n.d. | 0.122 | <0.05 | 8.4 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 41.4 | 247
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-09-25 | C202405530 | <0.01 | 0.16 | 60.1 | 0.0562 | 7.85 | 1.2 | 6.7 | 7 |  | 14 | <7.3 | <4.3 | 27.2 | 0.0272 | <24.0 | 0.164 | <0.05 | 5.9 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 21.7 | 179
Lago di Lillaz | 60LG051va | LLIL002 | Lillaz punto ovest | Saint-Marcel | 2024-10-16 | C202406074 | <0.01 | 0.16 | 28.9 | 0.0289 | 7.87 | 0.4 | 6.2 | 1.2 |  | 13.5 | <7.3 | <4.3 | 13 | 0.013 | n.d. | 0.105 | <0.05 | 5.2 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | <2.4 | <2.1 | 18.4 | 163
Lago di Lillaz (1) | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-11 | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |  | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$
Lago di Lillaz (1) | 60LG051va | LLIL001 | Lillaz punto est | Saint-Marcel | 2024-12 | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |  | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$
Lac de Ville | 14LG011va | LVIL001 | Villa | Challand-St-Victor | 2024-03-13 | C202401358 | <0.01 | <0.1 | 3.9 | 0.0039 | 8.22 | 2.57 | 10.94 | 2.8 | 1.9 | 7 | <7.3 | <4.3 | 17.9 | 0.0179 | <24.0 | 0.057 | <0.05 | 3.5 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 6.2 | <2.1 | 2.98 | 125
Lac de Ville | 14LG011va | LVIL001 | Villa | Challand-St-Victor | 2024-06-12 | C202403391 | <0.01 | <0.1 | <3.9 | <0.0039 | 8.17 | 0.87 | 8.34 | 1 |  | 20 | <7.3 | <4.3 | 7 | 0.007 | <24.0 | 0.098 | <0.05 | <1.6 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 6.9 | <2.1 | 3.37 | 141
Lac de Ville | 14LG011va | LVIL001 | Villa | Challand-St-Victor | 2024-09-26 | C202405561 | <0.01 | 0.15 | 7.9 | 0.0079 | 8.08 | 0.8 | 7.3 | 2.7 |  | 16 | <7.3 | <4.3 | 17.9 | 0.0179 | <24.0 | 0.124 | <0.05 | 3.7 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 5.4 | <2.1 | 3.73 | 159
Lac de Ville | 14LG011va | LVIL001 | Villa | Challand-St-Victor | 2024-11-28 | C202407046 | 0.01 | 0.17 | 7.2 | 0.0072 | 8.17 | 1.66 | 10.1 | 1.1 |  | 5 | <7.3 | <4.3 | 13.1 | 0.0131 | 231 | <0.05 | <0.05 | 2.9 | <1.0 | <1.4 | <0.02 | 4.7 | <2.1 | 3.71 | 153
parametri utilizzati per il calcolo della conformità
parametri accessori
mancato rispetto del valore guida
mancato rispetto del valore imperativo
n.d. = non eseguito
(1) campionamento non effettuato perché ghiacciato